## Arkusz1
czas | tekst PL | ENG text
0:24 | Witam Państwa w pierwszym odcinku cyklu filmów poświęconych produktom marki Norlys. | Welcome to the first episode of the videos dedicated to Norlys products.
0:30 | Dzisiejszy odcinek , dzięki gościnności Pana Prezesa Leszka Kordka,nagrywamy w jego posiadłości w Nowym Sączu. | Thanks to the hospitality of CEO Leszek Kordek, we are recording at his home in Nowy Sącz.
0:37 | W pierwszym odcinku prezentujemy rodzinę opraw oświetleniowych HALMSTAD. | The first episode is dedicated to the HALMSTAD line of light fixtures.
0:41 | Obecnie w naszej ofercie dostępne są trzy wysokości oprawy: 85 cm, 49 cm oraz 26 cm. | Our offer currently includes three fixtures heights: 85 cm, 49 cm, and 26 cm.
0:50 | Występują w trzech kolorach standardowych:ocynk ogniowy, czarny oraz grafit. | They come in three standard colours: galvanized steel, black, and graphite.
0:56 | Poprzez zastosowanie podwójnej ochrony antykorozyjnej czyli ocynku ogniowego oraz farby proszkowej wydłużamy żywotość naszych opraw. | The lifespan of our fixtures benefits from dual anticorrosion protection: galvanisation and powder coating.
1:05 | Za chwilę uprzątniemy stanowisko pracy pozostawiając na nim jedem model na którym zaprezentujemy Państwu system podłanczania zasilania oraz montażu podstawy do gruntu. | In just a moment we will clear the workstation and leave only one model, which will be used to demonstrate how to connect a power source and mount the base to the ground.
1:38 | W tym momencie zaprezentuje Państwu oprawę typu Halmstad. | Let me show you a Halmstad fixture.
1:44 | Oprawa zapakowana jest w pudełko kartonowe wraz z wypełnieniem w celu zabezpieczenia oprawy przed uszkodzeniami w transporcie. | The fixture comes in a cardboard box and is secured inside from damage in transport.
1:58 | Opakowanie zawiera: instrukcję montażu, elementy montażowe oraz kompletną oprawę | The package contains an instruction manual, installation elements, and the fixture itself.
2:26 | Oprawa składa sie z głowy oraz korpusu. Głowa z korpusem połączona jest tylko w dwóch miejscach śrubami montażowymi | The fixture is composed of the head and the body. The head is connected to the body in only two points with screws.
2:33 | Za chwilę zdemontuję głowę i zaprezentuje Państwu jak montujemy źódło światła. | I will remove the head and demonstrate how we install the light source.
2:39 | Poprzez poluzowanie dwóch docisków zwalniamy blokadę, a nastepnie demontujemy głowę oprawy. | Twist off these two screws to loosen the clamp and then remove the fixture head.
2:55 | W ten sposób dostajemy się do źródła światła. | This way, you can access the light source.
2:58 | Oprawa dostępna jest w kilku wariantach: z trzonkiem E-27, bez źródła światła, z trzonkiem E-27 z dołączonym źródłem światła - w tym przypadku nasza firma rekomenduje żarówki Master Led firmy Philips. | The fixture comes in several versions: with base type E-27 without a light source, with base type E-27 with a light source – in this case, we recommend Philips Master Led bulbs.
3:13 | Oprawa wystepuje również w wersji z zintegrowanym modułem ledowym. Jest to moduł ledowy maki Lumens. | The fixture also has a version with an integrated Lumens LED module.
3:20 | Zaletą naszej oprawy jest to że wszystkie moduły ledowe są wymienne i są one dostępne w formie zestawu serwisowego. | All of the LED modules in our fixture are replaceable and available as repair kits.
3:27 | Teraz zaprezentuje Państwu jak w prosty sposób możemy wymienić zestawy elektryczne w naszych oprawach. | Let me show you how you can easily replace the electrical systems in our fixtures.
3:33 | W celu wymiany modułu zamawiamy zestaw serwisowy. | First of all, you need to order a repair kit.
3:36 | Zestaw zawiera: rękawiczki, pastę HP, zestaw elektryczny oraz instrukcję, która ma pomóc nam w wymianie tego modułu. | The kit includes gloves, heat transfer paste, the electrical system, and a manual to assist in replacement of the module.
4:00 | Demontujemy stary zestaw elektryczny, pamiętając przy tym żeby usunać starą pastę HP z oprawy. | Remove the old electrical system. Make sure to remove the old heat transfer paste from the fixture.
4:11 | Po oczyszczeniu wnętrza ze starej pasty, otwieramy zestaw z nową pasta, który otrzymujemy wraz z zestawem sewisowym | When the old paste is removed, take the container with the new one out of its packaging, which comes with the repair kit.
4:28 | Nakładamy pastę rozcągając ją po krawędzi. | Apply the paste by spreading it along the edge.
4:40 | Do tak przygotowanej oprawy możemy zamontować zestaw ledowy. | And now you can install the LED system.
4:41 | W tym celu zakładamy rękawiczki, które chronią moduł przed wyładowaniami elektrostatycznymi. | Put on your gloves, which protect the module from electrostatic discharges.
4:48 | Następnie wyciągamy z zabezpieczenia moduł i montujemy go do oprawy. | Take the module out of the wrap and install it in the fixture.
5:07 | I w taki oto prosty posób moduł ledowy został wymieniony. | The LED module has been replaced, it’s that easy.
5:11 | Głowa oprawy zbudowana jest ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz wyposażona w klosz PMMA. | The fixture head is made of galvanised steel, is power coated, and is equipped with a PMMA lens.
5:17 | Światło oprawy jest częściowo przysłonięte górą aby ograniczyc tzw. UROL | The light produced from the fixture is partially shielded to reduce the so-called ULOR.
5:22 | Montując głowe oprawy pamiętamy zawsze o poprawnym założeniu uszczelki w celu zachowania deklarowanej klasy szcelności IP65. | When you install the head, you must always remember to use the washer in order to preserve the declared IP65 enclosure.
5:38 | Po dokręceniu oprawy należy sprawdzić czy uszczelka nie została wciągnięta do wnetrza oprawy. | After tightening the fixture, make sure that the washer was not pulled inside.
5:50 | Jeśli wszystko jest poprawnie przechodzimy do montażu elektrycznego. | If everything is good, the next step is the electrical installation.
5:55 | Oprawa zakończona jest puszką elektyczną, w której wnetrzu znajduje się listwa podłączeniowa. | The fixture is equipped with an electrical box, which contains a power strip.
6:04 | Zastosowano tutaj listwę przyłączeniową szybkiego, bezpiecznego montażu. Gdzie za pomocą jednego naciśnięcia jesteśmy w stanie wypiąć przewód z oprawy. | The strip allows for safe and quick installation. You can remove the cable from the fixture with a single click.
6:17 | W ofercie dostępne mamy dwa rodzaje podstaw: art. 206 - przeznaczony do montażu w gruncie oraz art. 205 - do zabetonowania. | We carry two types of bases: art. 206 – for ground installation – and art. 205 – for installation in concrete.
6:27 | Zaprezentuje teraz Państwu sposób montażu oprawy w gruncie przy zastosowaniu podstawy 206. | Now I will demonstrate how to install the fixture in the ground with base 206.
6:39 | W pudełku znajduje się podstawa oraz dołączona do niej instrukcja. | The box includes the base and the attached manual.
6:43 | Podstawa wyposażona jest w śruby montażowe, które są niezbędne do zamontowania krążka aluminiowego. | The base is equipped with bolts, which are required to install the aluminium ring.
6:55 | Prezentowana podstawa wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo w celu zabezpieczenia antykorozyjnego. | The presented base is made of galvanised steel in order to protect it from corrosion.
7:02 | Zanitowano w niej gwiny ze stali nierdzewnej aby nasze połączenie było odporne na korozje. | It also has stainless steel threads in order to protect the connection point from corrosion.
7:09 | W podstawie wykonany jest otwór służący do doprowadzenia przewodu przyłączeniowego. | The base has an opening for the power cable.
7:13 | W tym momncie nie mamy tego przewodu, natomiast musimy pamiętaćc, żeby przed obsadzeniem podstawy w gruncie przeciągnąć przez niego przewód zasilający oprawę. | We do not have such a cable at this time, but please remember to run the power cable through the opening before you mount the base to the ground.
7:23 | W przypadku oprawy Halmstad musimy zwrócic uwagę aby przy obstawianiu podstawy w gruncie dwa otwory w podstawie były równoległe do krawężnika w ogrodzie. | When mounting the base of the Halmstad to the ground, please make sure that two of the openings in the base are parallel to the yard curb.
7:35 | Następnie na obstawioną już podstawe montujemy dołączony do oprawy Halmstad kwadrat oraz pierścień aluminiowy. | Next, install the attached square and aluminium ring on the mounted base.
7:49 | Następnie za pomocą śrub oraz podkładek dołączonych do zestawu skręcamy całość. | Tighten everything together with the screws and washers attached to the product.
8:03 | ...i na tak przygotowaną podstawę montujemy oprawę. | ... and install the fixture onto the base.
8:12 | W tym celu zwalniamy śrubę dociskową zlokalizowaną w dolnej części oprawy aby umożliwić nałożenie naszej oprawy na pierścień aluminiowy. | Release the screws in the lower part of the fixture to let the fixture slide onto the aluminium ring.
8:20 | ...i następnie nakładamy ją na pierścień i przy pomocy jednego docisku mocujemy oprawę. | ... slide it onto the ring, and tighten the fixture with one screw.
8:40 | W ten sposób mamy oprawę zamontowaną bardzo stabilnie na naszej podstawie. | Now we have a stable fixture on the base.
8:48 | Następnie zaprezentuje Państwu podstawę do zabetonowania - art. 205. | Now I will demonstrate the fixture for installation in concrete - art. 205.
8:58 | Pudełko zawiera instrukcję montażu dla klienta. Instrukcja ta jest bardzo istotna ponieważ zaznaczono na niej na jaką wysokość powinny zostać wykręcone szpilki z trójkąta podstawy. | The box comes with an instruction manual, which is very important, because it shows how much the pins should come out of the base triangle.
9:15 | Następnie woreczek w którym znajdują się: trójkąt montażowy, podkładki, nakrętki i szpilki. | Take out the bag with the mounting triangle, washers, nuts, and pins.
9:29 | Demontujemy nakrętki z podkładkami. | Remove the nuts and washers.
9:38 | Podkładki i nakrętki będą potrzebne nam dopiero po zabetonowanu kotew i wyschnięciu fundamentu. | The nuts and washers will not be needed until the anchors are in the concrete and the foundation is dry.
9:44 | Do trójkąta plastikowego w nagwintowane miejsca wkręcamy szpilki. | Twist the pins into the threaded points of the plastic triangle.
10:03 | Następnie sprawdzamy na instrukcji na jaką wysokość powinna zostać wykręcona szpilka w celu zamontowania oprawy Halmstad. | Check the manual to see how far the pins should be twisted out in order to install the Halmstad fixture.
10:10 | W przypadku oprawy znajdującej się obecnie na stole montażowym wysokość szpilki wynosi 35 mm. | For the fixture currently on the workbench, the pin height is 35 mm.
10:17 | Tak przygotowaną podstawę zalewamy betonem, pamiętając aby przewód zasilajacy wypuścić na środku trójkąta. | Pour the concrete over this foundation. Remember to make sure that the power cable runs out through the middle of the triangle.
10:27 | Po wyschnięcu fundamentu przechodzimy do kolejnego etapu montażu. Tak jak w poprzednim przypadku. | When the foundation is dry, it is time for the next installation stage, which is the same as before.
10:37 | Pierwsza blacha, następnie krążek aluminiowy i za pomocą dołączonych podkładek i nakrętek skręcamy całość. | First the metal square, then the aluminium ring, and then tighten the whole thing with the included nuts and washers.
10:54 | Na tak przygotowaną podstawę montujemy naszą oprawę - tak jak w poprzednim przypadku. | Install the fixture onto the base just like before.
10:02 | Dziękuję Państwu za uwagę. Dowidzenia! | Thank you for your time. Bye!